П А М Я Т К А

но правилам пожарной безопасности в жилых домах

В целях предотвращения пожаров и гибели при них людей, необходимо соблюдать и строго выполнять основные требования правил пожарной безопасности, а именно:

При пользовании отопительными приборами:

- топить печи при наличии в них и дымоходах трещин и отверстий;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтошочном; листе;

- производить гонку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- оставлять без надзора топящиеся печи.

Монтаж электросетей

- должен проводиться только квалифицированными специалистами

- электронагревательные и бытовые электроприборы должны включаться в сеть только через штепсельные соединения, а после эксплуатации в обязательном порядке нужно вынуть вилку шнура из розетки.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, допускать провисание проводов, а также пользоваться электроприборами со шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать электропровода;

- прокладывать воздушные линии электропередачи ( в том числе временных и продолженных кабелем) над горючими кровлями навесами, а также открытыми складами (штабелями, стогами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- использовать в электросчетчиках некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими приборами без несгораемых подставок;

- в кладовых, сараях электросветильники должны быть оборудованы плафонами;

В случае возникновения пожара необходимо: немедленно сообщить по телефону «01» о случившемся. До прибытия пожарной охраны по возможности принять меры по эвакуации людей и имущества, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Отдел но делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Онежский муниципальный район»