ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде

на территории Онежского района Архангельской области

1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

2. Собственникам индивидуальных жилых домов необходимо иметь на участках емкости (бочки) с водой или огнетушители.

3. Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверку и ремонт печей. Очистка дымоходов и печей от сажи проводится перед началом отопительного сезона и не реже:

- 1 раза в 3 месяца — для отопительных печей;

- 1 раз в месяц — для кухонных плит и печей непрерывной (долговременной) топки.

4. Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

5. При эксплуатации печного отопления Запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи;

- запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 на 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

6. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них негорючее место.

7. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления необходимо выполнять указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требований норм проектирования, предъявляемых к система отопления.

8. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

9. При эксплуатации электрооборудования Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

10. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ:

со стационарного телефона — 01, с мобильного телефона — 112, 101

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе                             г.Онега