Приложение № 1

 Перечень недвижимого имущества:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Площадь объекта (кв.м.) | Год постройки | Начальная стоимость (руб.) | Восстановительная стоимость (руб.) | Остаточная стоимость(руб.) | Техническое состояние, износ(руб.) | Срок (службы) полезного использования (мес.) | Оставшийся срок полезного использования |
|  1 | Котельная | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | 486,5 кв.м. | 1988 | 1 208 562,97 | 1 208 562,97 | 0,00 | 1 208 562,97 | 360,0 | 0,00 |
|  | Тепловая сеть | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 |  | 1988 | б/с | б/с | 0,00 | б/с | 60 | 0,00 |
|  Перечень движимого имущества: |
| № п/п | Наименование имущества, | Адрес места нахождения | Инвентарный номер Концедента | Дата ввода в эксплуатацию | Начальная стоимость (руб.) | Восстановительная стоимость (руб.) | Остаточная стоимость(руб.) | Техническое состояние, износ(руб.) | Срок (службы) полезного использования (мес.) | Оставшийся срок полезного использования |
|  | Котёл №1 « КВр-1,16» N=1,0 Гкал/ч | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | Сен.2018 | 336 523,5 |  | 180 280,45 | 156243,05 | 84,0 | 45,0 |
|  | Котел КВр-1, 16 ТТ | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | 04140000096 | 17.11.2021 | 517 128,00 |  | 461 000,00 | б/с |  |  |
|  | Котёл водогрейный "Энергия 3" N=0,44 Гкал/ч | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1993 | б/с |  | 0,00 | б/с | 84,0 | 0,0 |
|  | Котёл водогрейный "Энергия 3" N=0,44 Гкал/ч | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1993 | б/с |  | 0,00 | б/с | 84,0 | 0,0 |
|  | Котёл водогрейный "Энергия 3" N=0,44 Гкал/ч | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1993 | б/с |  | 0,00 | б/с | 84,0 | 0,0 |
|  | Дымовая труба 30м | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,000 | б/с | 360,0 | 0,00 |
|  | Насос К100-80-160 N=15кВт | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,000 | б/с | 60,0 | 0,00 |
|  | Насос центробежный консольный моноблочный 50/170-7 5/2 | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | 04140000103 | 08.10.2021 | 109 343.00 |  | 93 000,00 | б/с |  | 0,00 |
|  | Насос центробежный консольный моноблочный 50/170-7 5/2 | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | 04140000103 | 08.10.2021 | 109 343.00 |  | 93 000,00 | б/с |  | 0,00 |
|  | Дымосос в котельной N=8кВт | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,00 | б/с | 120,0 | 0,00 |
|  | Станок токарный | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,00 | б/с |  | 0,00 |
|  | Станок сверлильный | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,00 | б/с |  | 0,00 |
|  | Станок заточной | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,00 | б/с |  | 0,00 |
|  | Цистерна50-Т№1377 V=60 куб.м. | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,00 | б/с |  | 0,00 |
|  | Сварочный трансформатор I=300А | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,00 | б/с |  | 0,00 |
|  | Дизель-генератор 100 кВт | Архангельская область, Онежский район п.Малошуйка , ул.Ленина,д.91 | б/н | 1988 | б/с |  | 0,00 | б/с |  | 0,00 |